Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при обустройстве автомобильного пункта пропуска

Оренбургской транспортной прокуратурой в феврале 2020 года проведена проверка соблюдения федерального законодательства при эксплуатации и техническом оснащении автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Илек» Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой (далее - МАПП Илек),  в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что в МАПП Илек  отсутствуют системы часофикации, речевого оповещения персонала о возникновении аварийных и угрожающих ситуаций и радиофикации (проводного вещания).

Кроме того, МАПП Илек не оборудован средствами ограничения скорости движения транспорта на въезде и на выезде на территорию пункта пропуска,  помещениями заместителей начальника контрольно-пропускного пункта органа пограничного контроля.

Должностным лицом Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на пункте пропуска, допущены нарушения правил противопожарного режима (не обеспечены исправность источников пожарного водоснабжения, наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам,  не закреплены ответственные мотористы за каждой мотопомпой).

По результатам проверки Оренбургским транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании  ФГКУ Росгранстрой, Минтранс России  оборудовать МАПП  Илек недостающими системами и помещениями. Рассмотрение данного иска находится на контроле в Оренбургской транспортной прокуратуре.

Кроме того, Оренбургским транспортным прокурором в отношении виновного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по итогам рассмотрения которого последний привлечен к административной ответственности в виде предупреждения. Нарушения требований пожарной безопасности устранены.

Исполняющий обязанности

транспортного прокурора

советник юстиции                                                                           Р.В. Калашников